询价函

现有 南京技师学院电气系“移动机器人”国家集训基地场地改造 项目，需要贵公司报价。具体要求如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 施工说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除地面 | ㎡ | 425.0 |  |  | 1.拆除地面材质2.就地装袋 |
| 2 | 地面找平 | ㎡ | 425.0 |  |  | 1.水泥沙浆流注找平。厚度≤40mm。2.厚度每增加10mm另加8元/㎡。 |
| 3 | 自流平铺设 | ㎡ | 425.0 |  |  | 1.水泥沙浆流注找平。厚度≤5mm。 |
| 4 | 铺设PU塑胶地板 | m | 425.0 |  |  | 1.成品运输2.现场安装3.品牌：朗域，厚度2.0mm,耐磨度0.4mm,2m宽，4m长，色牢度》6，残余凹陷Approx.0.04mmm |
| 5 | 墙面PVC卡槽 | m | 5.0 |  |  | 1.明装50宽PVC线槽 |
| 6 | 地面开槽 | 米 | 54.0 |  |  | 1.人工机械 |
| 7 | 地面铺设PVC管及穿线 | m | 820.0 |  |  | 1.公元PVC管2.无锡远东电线 |
| 8 | 地插 | 个 | 20.0 |  |  | 1.铜质 |
| 9 | 拆除钢制结构门 | 套 | 2.0 |  |  | 1.人工机械 |
| 10 | 粉刷门洞 | 套 | 2.0 |  |  | 1.人工2.水泥黄沙 |
| 11 | 封门头 | 项 | 2.0 |  |  | 1.人工2.木龙骨石膏板 |
| 12 | 成套门 | 樘 | 2.0 |  |  |  |
| 12 | 门洞修补乳胶漆 | 项 | 1.0 |  |  | 1.人工2.腻子粉3立邦乳胶漆 |
| 13 | 教室外墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 91.0 |  |  | 1.人工 |
| 14 | 教室外墙面乳胶漆 | ㎡ | 91.0 |  |  | 1.人工2.腻子粉3立邦乳胶漆 |
| 一 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾外运 | 项 | 1.0 |  |  | 1.拆除地面材质2.就地装袋 |
| 2 | 材料上楼 | 项 | 1.0 |  |  | 1.水泥沙浆流注找平。厚度≤30mm。2.厚度每增加10mm另加8元/㎡。 |

请按照下表格式填写报价，此报价需包含利润、税金、运费、安装费、施工费等一切费用，并于2017年3月10日上午9:10-9:30之间（过时不侯）将详细报价单密封好送至后勤管理处。

后勤管理处

2017年3月8日

报价单

南京技师学院：

我单位对 南京技师学院电气系“移动机器人”国家集训基地场地改造 项目报价：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 施工说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除地面 | ㎡ | 425.0 |  |  | 1.拆除地面材质2.就地装袋 |
| 2 | 地面找平 | ㎡ | 425.0 |  |  | 1.水泥沙浆流注找平。厚度≤40mm。2.厚度每增加10mm另加8元/㎡。 |
| 3 | 自流平铺设 | ㎡ | 425.0 |  |  | 1.水泥沙浆流注找平。厚度≤5mm。 |
| 4 | 铺设PU塑胶地板 | m | 425.0 |  |  | 1.成品运输2.现场安装3.品牌：朗域，厚度2.0mm,耐磨度0.4mm,2m宽，4m长，色牢度》6，残余凹陷Approx.0.04mmm |
| 5 | 墙面PVC卡槽 | m | 5.0 |  |  | 1.明装50宽PVC线槽 |
| 6 | 地面开槽 | 米 | 54.0 |  |  | 1.人工机械 |
| 7 | 地面铺设PVC管及穿线 | m | 820.0 |  |  | 1.公元PVC管2.无锡远东电线 |
| 8 | 地插 | 个 | 20.0 |  |  | 1.铜质 |
| 9 | 拆除钢制结构门 | 套 | 2.0 |  |  | 1.人工机械 |
| 10 | 粉刷门洞 | 套 | 2.0 |  |  | 1.人工2.水泥黄沙 |
| 11 | 封门头 | 项 | 2.0 |  |  | 1.人工2.木龙骨石膏板 |
| 12 | 成套门 | 樘 | 2.0 |  |  |  |
| 12 | 门洞修补乳胶漆 | 项 | 1.0 |  |  | 1.人工2.腻子粉3立邦乳胶漆 |
| 13 | 教室外墙面乳胶漆铲除 | ㎡ | 91.0 |  |  | 1.人工 |
| 14 | 教室外墙面乳胶漆 | ㎡ | 91.0 |  |  | 1.人工2.腻子粉3立邦乳胶漆 |
| 一 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾外运 | 项 | 1.0 |  |  | 1.拆除地面材质2.就地装袋 |
| 2 | 材料上楼 | 项 | 1.0 |  |  | 1.水泥沙浆流注找平。厚度≤30mm。2.厚度每增加10mm另加8元/㎡。 |

南京技师学院电气系“移动机器人”国家集训基地场地改造项目报价：

合计：                  元（大写）；                  元（小写）

我单位承诺本价格包含利润、税金、运费、安装费、施工费等一切费用。

单位名称（公章）：

单位代表（签字）：

单位代表联系电话：